ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ____

для заказа коммутационных аппаратов SL24

ТУ 3414-034-45567980-2012

и заземляющего разъединителя SL24

ТУ 3414-031-45567980-2012

Лист ______ из _____ листов

Покупатель:__________________________________________________________________________________

Телефон:   ___________________ Факс:    _______________        e-mail: ________________________________

| Коммутационный аппарат |  |  | Выключатель нагрузки с элегазовой изоляцией |  |  | Разъединитель с элегазовой изоляцией |  | Заземлитель с воздушной изоляцией |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип |  |  | SL24-BH | SL24-BT | SL24-BM | SL24-DH | SL24-DM | SL24-EH |
| Количество аппаратов, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1Панель с опорными изоляторами 225мм |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| 1 Расположение заземлителя/ дополнительного заземлителя (относительно привода) |  | 2 Снизу | нет |  | нет |  |  |  |
|  |  | Сверху | нет | нет | нет | нет | нет |  |
| Дополнительно устанавливаемые опции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пусковой электромагнит вкл. ~ 220 В |  |  | нет |  | нет | нет | нет | нет |
| Пусковой электромагнит откл. ~ 220 В |  |  | нет |  | нет | нет | нет | нет |
| Микропереключатель сигнализации перегорания предохранителей |  |  | нет |  | нет | нет | нет | нет |
| Микропереключатель сигнализации состояния силовой пружины |  |  | нет |  | нет | нет | нет | нет |
| 3 Индикация наличия напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Механическая блокировка (замок + ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Линия | Откл. («A») |  |  | нет |  |  |  | нет |
|  | 5 Вкл. («B») |  |  |  |  |  |  | нет |
| Заземление | Откл. («C») |  |  |  |  |  |  | нет |
|  | Вкл. («D») |  |  |  |  |  |  |  |
| Блокировка ручки оперирования замковая |  |  | нет |  | нет | нет | нет | нет |
| 4 Механическая блокировка (тросом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блокировка «АВ» |  |  |  | нет | нет |  | нет | нет |
| 4 Электромагнитная блокировка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блокировка «АВ» |  |  |  | нет | нет |  | нет | нет |
| Блокировка «CD» |  |  |  |  | нет |  | нет |  |
| Блокировка «AB, CD» |  |  |  | нет | нет |  | нет | нет |
| Блокировка включения в линию («В») |  |  | нет |  | нет | нет | нет | нет |
| Количество ключей, шт. | Электромагнитных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 Магнитных |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество ручек оперирования аппаратами, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 В комплекте с выключателем нагрузки/разъединителем может поставляться либо панель с изоляторами (по умолчанию), либо заземлитель.

2 При выборе заземлителя выключатель SL24-BT дополнительно комплектуется механизмом

отключения выключателя от предохранителей.

3 Индикация наличия напряжения невозможна без панели с опорными изоляторами или заземлителя.

4 Дублирование механических и электромагнитных блокировок в аппарате не допускается.

5 В выключателе SL24-BT данная опция является блокировкой взвода силовой пружины.

6 Магнитный ключ используется только для отключения блокировки в случае отсутствия оперативного питания.

Пример заполнения опросного листа: «» - Да;  «»  - Нет.

Ф.И.О. контактного лица: ______________________________________________________________________

Примечания Покупателя:

При заполнении опросного листа необходимо руководствоваться технической информацией на коммутационные аппараты

АО «ПО Элтехника». При возникновении вопросов рекомендуем обращаться к специалистам АО «ПО Элтехника».

Представитель покупателя:___________________ __________________________________  _______________ 201__ г.

М.П. 		                           должность		    подпись (расшифровка)                        дата